## Slide 1
ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра общей физики
Зимин Руслан Владимирович
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВЫХ ВЕЛИЧИН НА ОСНОВЕ МАКРОИЗГИБА ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
Необходимость повышения качества в промышленности требует разработки новых технических решений для контроля оборудования. Целью настоящей работы является создание устройства на основе макроизгиба оптического волокна (ОВ), которое можно применить для регистрации угловых величин.
а
б
в
г
Результаты: а – устройство измерения, б – датчик угла, в – полная конструкция, г – зависимость падения напряжения на фотодиоде от угла поворота
Выводы:
устройство позволяет измерять угол поворота от 0 до 90 градусов
Не восприимчивость датчика к электромагнитным помехам
Принципиальная схема устройства измерения
Конструкция датчика угла поворота